|  |
| --- |
| **Видеонаблюдение** |

|  |
| --- |
| Современная система видеонаблюдения |
| IP видеонаблюдение – самая современная на сегодняшний день технология в области систем безопасности. Позволяющая реализовывать проекты любой сложности. Масштабируемость и онлайн – доступ с мобильного телефона. Возможность использования всех функций видеоаналитики: распознавание лиц и номеров автомобилей, определение температуры тела и наличие маски, кассовый контроль и многое другое. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость, руб. | | | | 334 630,00 |
|  |  |  |  |  | |  |
| **№** | **Наименование** | **Модель** | **Ед.из.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| **Оборудование** | | | | | | |
| 1 | Hyperline шкаф напольный 19-дюймовый, 47U | TTB-4768-AS-RAL9004 | шт | 1 | 49 600,00 | 49 600,00 |
| 2 | 5 Мп цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м и микрофоном | DS-T500A | шт | 6 | 4 170,00 | 25 020,00 |
| 3 | 4 Мп цилиндричная камера Dahua | DH-IPC-HFW3441TP-ZS | шт | 6 | 21 150,00 | 126 900,00 |
| 4 | Кронштейн для камер | DH-PFA134 | шт | 12 | 990,00 | 11 880,00 |
| 5 | 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) | DS-H316/2QA | шт | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 6 | Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" |  | шт | 2 | 19 190,00 | 38 380,00 |
| 7 | Резервный источник питания | РИП 12 исп. 01 | шт | 3 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| 8 | АКБ 17 Ач |  | шт | 3 | 2 180,00 | 6 540,00 |
| **Материалы** | | | | | | |
| 1 | Монтажный комплект |  | шт | 1 | 3 110,00 | 3 110,00 |
| **Работа и настройка оборудования** | | | | | | |
| 1 | Монтаж камеры |  | шт | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| 2 | Пуско-наладочные работы |  | шт | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 |

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание